## Утверждена

## постановлением администрации

## Белкинского сельсовета

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от ___________ № ___

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

Раздел 1

Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На территории с. Белка канализационная сеть имеет протяженность 0,5 км. Средний физический износ сетей составляет 85%.  К системе центральной канализационной сети  подключены 3  многоквартирных жилых дома.

Раздел 2

Балансы и прогноз объема сточных вод в системе водоотведения

| Объем отведенных стоков, всего, тыс. м3 | Объем отведенных стоков от населения, тыс. м3 |  |  | Объем отведенных стоков от бюджетных учреждений, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 6,964 | 6,964 | 6,964 | - | - | - |

Раздел 3

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

На данном этапе пропускной способности канализационных сетей достаточно для  обеспечения нужд потребителей.

Раздел 4

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

На данный момент строительство и реконструкция объектов водоотведения не планируется.

Раздел 5

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоотведения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоотведения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоотведения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения с. Белка | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 4 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоотведения на территории населенного пункта не выявлено.