## Утверждена

## постановлением   администрации

## Белкинского сельсовета

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от 13.11.2013 № 107

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА БЕЛКА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Белка водопроводная сеть имеет протяженность 4,5  км. Средний физический износ сетей составляет 80%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована  1 водозаборная скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 140  частных жилых домов и 81 квартира в многоквартирных домах. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 17,4 | 16,9 | 13,3 | 3,6 | 0,2 | 0,3 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году в рамках районной целевой программы развития жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2011-2012 годы на водозаборной скважине была установлена СУПН на сумму 170,00 тыс. руб. Так же в 2011 году проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 1500 метров.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Белка | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 3 | 0 | 5 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА УРГА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Урга водопроводная сеть имеет протяженность 3,5  км. Средний физический износ сетей составляет 70%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована  1 водозаборная скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 450  частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2012  году проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 200 метров.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Урга | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 3 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.