## Утверждена

## постановлением   администрации

## Возрожденского сельсовета

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от 05.11.2013 № 129

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОЗРОЖДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА ВОЗРОЖДЕНИЕ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории п. Возрождение водопроводная сеть имеет протяженность 2,0  км. Средний физический износ сетей составляет 80%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована  1 каптаж.  К системе центрального водоснабжения подключены 63  частных жилых домов, 162 квартиры в многоквартирных домах, 3 социально значимых учреждения.. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 28,32 | 25,1 | 20,7 | 4,4 | 2,12 | 1,1 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения п. Возрождение | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛ ПОКРОВ И ОЗЕРКИ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Покров и с. Озерки водопроводная сеть имеет протяженность 4  км. Средний физический износ сетей составляет 80%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована  1 водозаборная скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 69  частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенных пунктов.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 14,31 | 12,9 | 7,5 | 5,4 | 0,3 | 1,11 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011  году проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 850 метров.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Покров и с. Озерки | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 3 | 0 | 4 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.