## Утверждена

## постановлением   администрации

## Ананьевского сельсовета

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от 05.11.2013 № 130

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АНАНЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА АНАНЬЕ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Ананье водопроводная сеть имеет протяженность 8,3  км. Средний физический износ сетей составляет 80%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействованы  3 водозаборных скважины.  К системе центрального водоснабжения подключены 150  частных жилых домов и 2 социально значимый объект. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году проведен  капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 300 метров.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Ананье | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 3 | 0 | 5 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ ДОМАШНЯЯ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Домашняя водопроводная сеть имеет протяженность 1,4  км. Средний физический износ сетей составляет 95%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействован  1 каптаж.  К системе центрального водоснабжения подключены 60  частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Домашняя | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 1 | 0 | 2 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ ДРАЧИХА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Драчиха водопроводная сеть имеет протяженность 1,65  км. Средний физический износ сетей составляет 78%. На территории деревни расположена 1 водонапорная башня. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 65 частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Драчиха | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 1 | 0 | 2 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА ЕГОРЬЕВСКОЕ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Егорьевское водопроводная сеть имеет протяженность 2,7  км. Средний физический износ сетей составляет 92%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействованы  1 водозаборных скважины.  К системе центрального водоснабжения подключены 51  частных жилых дома и 1 социально значимый объект. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году проведен  капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 250  метров.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Егорьевское | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

CЕЛО ОСТРОВСКОЕ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории c. Островское водопроводная сеть имеет протяженность 3,16  км. Средний физический износ сетей составляет 60%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина и 1 каптаж.  К системе центрального водоснабжения подключены 70  частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 13,89 | 10,3 | 3,9 | 6,4 | 0,3 | 3,29 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году в рамках районной целевой программы развития жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2011-2012 годы на водозаборной скважине была установлена СУПН на сумму 170,00 тыс. руб.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Островское | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА ТРОИЦКОЕ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Троицкое водопроводная сеть имеет протяженность 7,6  км. Средний физический износ сетей составляет 76%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействованы  1 водозаборных скважины.  К системе центрального водоснабжения подключены 92  частных жилых дома и 2 социально значимыйх объекта. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году проведен  капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 800 метров.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Троицкое | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.