## Утверждена

## постановлением администрации

## г. Княгинино

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от 06.11.2013 № 158-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КНЯГИНИНО

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории г. Княгинино водопроводная сеть имеет протяженность 32,4 км. Средний физический износ сетей составляет 60%. Для обеспечения города питьевой водой задействовано 5 скважин и 2 каптажа. На территории города расположены 2 башни-накопителя. К системе центрального водоснабжения подключены 626 частных жилых домов и 1860 квартир в многоквартирных домах, а так же 14 объектов соцкультбыта и 11 промышленных объектов. Центральным водоснабжением охвачена большая часть территории города. В 2012 году в соответствии с предписанием Роспотребнадзора прекращена эксплуатация водозаборной скважины на ул. Юбилейная. Проверка качества питьевой воды осуществляется специалистами Роспотребнадзора.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения питьевой водой строящихся частных жилых домов и ФОКа в 2011 и 2012 годах, в рамках районной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2011-2012 годы» были оборудованы дополнительные водозаборные скважины на водозаборах в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки соответственно.

В перспективе в случае возникновения необходимости по водоснабжению д. Горшково возможна прокладка водовода в данный населенный пункт от одного из водозаборов г. Княгинино.  Так же назревает необходимость по обеспечению питьевой водой строящихся домов на ул. Солнечная для решения этой задачи возможно оборудование дополнительной  водозаборной скважины на территории города.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 323,93 | 280,3 | 191,8 | 88,5 | 19,73 | 23,9 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году в рамках районной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2011-2012 годы»  была оборудована дополнительная водозаборная скважина в районе д. Рогово на сумму  343,53 тыс. руб.

В 2012 году  в рамках данной программы была оборудована дополнительная водозаборная скважина в районе урочища Козьи Рожки на сумму 449,69 тыс. руб. проведен капитальный ремонт водопроводной сети  от пер. Почтовый по ул. Ленина до ул. Новозапрудная на сумму 862,95 тыс. руб.

В 2013 году в рамках реализации районной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2013 год» запланировано:

- реконструкция 2-х башен накопителей на ул. Октябрьская на сумму 3 750,00 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водопроводной сети от дома № 4 по пер. Почтовый до дома № 60 на ул. Урицкого на сумму 302,00 тыс. руб.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения г. Княгинино | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 12 | 0 | 14 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории города не выявлено.